## Sheet1
|  | USNO Status Report |  | Apr 01 - Apr 30 2015
| Station: | Pietown, NM | Mauna Kea, HI
Date | Observed | Data Transferred | Observed | Data transferred | Notes | Comments | Fit (rms in ps) | # Used | # Observed
1 | Y | Y | Y | Y |  | 3 bogus points, 1 outlier | 24 | 27 | 31 | n5091
2 | Y | Y | Y | Y |  | 3 outliers | 34 | 25 | 28 | n5092
3 | Y | Y | Y | Y | MK recorder problems | did not use | N/A | N/A | N/A | n5093
3 | Y | Y | Y | Y | redo for above | 3 bogus points, 1 outlier | 18 | 27 | 31 | n5093b
4 | Y | Y | Y | Y |  | 1 bogus points, 1 outlier | 17 | 28 | 30 | n5094
5 | Y | Y | Y | Y |  | 0 outliers | 30 | 29 | 29 | n5095
6 | Y | Y | Y | Y |  | 2 outliers | 33 | 34 | 36 | n5096
7 | Y | Y | Y | Y |  | 1 outlier | 20 | 27 | 28 | n5097
8 | Y | Y | Y | Y |  | 2 bogus points, 3 outliers | 25 | 25 | 30 | n5098
9 | Y | Y | Y | Y |  | 2 outliers | 30 | 32 | 34 | n5099
10 | Y | Y | Y | Y |  | 2 outliers | 15 | 26 | 28 | n5100
11 | Y | Y | Y | Y |  | 5 bogus points, 1 outlier | 23 | 28 | 34 | n5101
12 | Y | Y | Y | Y |  | 4 bogus points, 1 outlier | 22 | 25 | 30 | n5102
13 | Y | Y | Y | Y |  | 4 outliers | 15 | 27 | 31 | n5103
14 | Y | Y | Y | Y | MK 2 minor deviations | MK-PT auto-deselected, fringes are "weird", re-correlation needed | N/A | N/A | N/A | n5104
15 | Y | Y | Y | Y |  | 10 outliers | 34 | 19 | 29 | n5105
16 | N | N | N | N | MK ACU problems, abandoned | did not use | N/A | N/A | N/A | n5106
16 | Y | Y | SC | SC | replacement for above | 1 outlier | 51 | 32 | 33 | n5106b
17 | LA | LA | SC | SC | PT warm 4cm receiver, MK still out | 0 outliers | 35 | 27 | 27 | n5107
18 | Y | Y | SC | SC | MK still out | 3 outliers | 63 | 25 | 28 | n5108
19 | Y | Y | Y | Y |  | 5 bogus points, 1 outlier | 18 | 26 | 32 | n5109
20 | Y | Y | Y | Y | MK 2 minor deviations | 1 outlier | 26 | 21 | 22 | n5110
21 | Y | Y | Y | Y |  | 4 bogus points | 17 | 21 | 25 | n5111
22 | Y | Y | Y | Y |  | 3 bogus points | 15 | 25 | 28 | n5112
23 | N | N | N | N | PT power failure; not run | did not use | N/A | N/A | N/A | n5113
23 | LA | LA | Y | Y | replacement for above | 2 outliers | 16 | 26 | 28 | n5113b
24 | Y | Y | Y | Y | MK 2 minor deviations | No Fringes | N/A | N/A | N/A | n5114
25 | Y | Y | Y | N | MK DBE problems | did not use | N/A | N/A | N/A | n5115
25 | Y | Y | Y | N | MK recorder problems | did not use | N/A | N/A | N/A | n5115b
25 | Y | Y | SC | N | SC pack problems | did not use | N/A | N/A | N/A | n5115c
25 | Y | Y | SC | SC |  | 0 outliers | 17 | 34 | 34 | n5115d
26 | Y | Y | Y | N | MK pack problems | did not use | N/A | N/A | N/A | n5116
26 | Y | Y | Y | Y | redo for above | 5 outliers | 35 | 25 | 30 | n5116b
27 | Y | Y | Y | Y | PT 1 minor deviation | No Fringes | N/A | N/A | N/A | n5117
28 | Y | Y | Y | Y |  | 10 outliers | 82 | 25 | 35 | n5118
29 | Y | Y | Y | Y |  | 7 outliers | 24 | 22 | 29 | n5119
30 | Y | Y | Y | Y |  | 2 outliers | 36 | 28 | 30 | n5120
Y= Yes
N= No
I= Incomplete, not yet copied