## Sheet1
|  | USNO Status Report |  | Sep 01 to Sep 30, 2015
| Station: | Pietown, NM | Mauna Kea, HI
Date | Observed | Data Transferred | Observed | Data transferred | Notes | Comments | Fit (rms in ps) | # Used | # Observed
1 | LA | LA | Y | Y | PT power outage, warm cryos | 0 outliers | 61 | 31 | 31 | n5244
2 | Y | Y | Y | Y | no fringes | Fringes not found | N/A | N/A | N/A | n5245
3 | Y | Y | Y | Y | no fringes | Fringes not found | N/A | N/A | N/A | n5246
4 | Y | Y | Y | Y | MK 1 minor deviation; no fringes | Fringes not found | N/A | N/A | N/A | n5247
5 | LA | LA | Y | Y |  | 2 outliers | 9 | 24 | 26 | n5248
6 | LA | LA | Y | Y |  | 0 outliers | 20 | 35 | 35 | n5249
7 | LA | LA | Y | Y | LA missed 16 minutes, will redo | 0 outliers | 27 | 15 | 15 | n5250
7 | LA | LA | Y | Y | MK 1 minor deviation | Did not use. | N/A | N/A | N/A | n5250b
8 | LA | LA | Y | Y |  | 1 outlier | 24 | 27 | 28 | n5251
9 | Y | Y | Y | Y | fringes found | 3 outliers | 27 | 26 | 29 | n5252
10 | Y | Y | Y | Y |  | 2 outliers | 19 | 23 | 25 | n5253
11 | Y | Y | Y | Y |  | 1 outlier | 16 | 30 | 31 | n5254
12 | Y | Y | Y | Y |  | 0 outliers | 27 | 33 | 33 | n5255
13 | Y | Y | Y | Y |  | 0 outliers | 29 | 28 | 28 | n5256
14 | Y | Y | Y | Y |  | 1 outlier | 24 | 32 | 33 | n5257
15 | Y | Y | Y | Y |  | 0 outliers | 44 | 34 | 34 | n5258
16 | Y | Y | Y | Y |  | 3 outliers | 19 | 32 | 35 | n5259
17 | N | N | N | N | MK recording problems, aborted | Did not use. | N/A | N/A | N/A | n5260
17 | Y | Y | Y | Y | redo for above | 0 outliers | 40 | 31 | 31 | n5260b
18 | N | N | N | N | PT FRM problems | Did not use. | N/A | N/A | N/A | n5261
18 | Y | Y | Y | Y | redo for above | 0 outliers | 27 | 27 | 27 | n5261b
19 | Y | Y | Y | Y | only 29 scans? MK missed 1st scan | 1 outlier | 19 | 24 | 25 | n5262
20 | Y | Y | Y | Y |  | 2 outliers | 22 | 31 | 33 | n5263
21 | Y | Y | Y | Y | MK bad weather | 2 outliers | 38 | 28 | 30 | n5264
21 | Y | Y | SC | SC | redo for above | Did not use. | N/A | N/A | N/A | n5264b
22 | Y | Y | Y | Y |  | 1 outlier | 61 | 28 | 29 | n5265
23 | Y | Y | Y | Y |  | 0 outliers | 50 | 30 | 30 | n5266
24 | Y | Y | Y | Y |  | 3 outliers | 19 | 28 | 31 | n5267
25 | Y | Y | Y | Y |  | 0 outliers | 27 | 32 | 32 | n5268
26 | Y | Y | Y | Y |  | 3 outliers | 20 | 30 | 33 | n5269
27 | Y | Y | Y | Y |  | 0 outliers | 23 | 31 | 31 | n5270
28 | Y | Y | Y | Y | MK 1 minor deviation (timing issues) | Only 4 successful scans. Could not analyze. | N/A | N/A | N/A | n5271
29 | Y | Y | Y | Y |  | 5 outliers | 13 | 24 | 29 | n5272
30 | Y | Y | Y | Y |  | 6 outliers | 11 | 26 | 32 | n5273
Y= Yes
N= No
I= Incomplete, not yet copied