## Sheet1
|  | USNO Status Report |  | Aug.01 through Aug.31, 2012
| Station: | Pietown, NM | Mauna Kea, HI
Date | Observed | Data Transferred | Observed | Data transferred | Notes | Interrupt? |  | rms (ps) | # pts | Total Scans | Deselected | Outliers | USNO Comments
1 | Y | Y | Y | Y | PT no S-band RFI? |  | N20061 | 31.7 | 50 | 61 | 11 | 0 | S-band: 5 H-codes, 6 0-codes. X-band: 1 G-code.
2 | Y | Y | Y | Y | no X-band data found | Y | W20062 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Replaced by a 'w' session.
3 | Y | Y | Y | Y | PT 2, MK 1 minor deviation |  | N20063 | 34.9 | 52 | 62 | 10 | 0 | S-band: 6 H-codes, 2 0-codes. X-band: 2 0-codes.
4 | Y | Y | Y | Y | PT no S-band RFI? |  | N20064 | 30.3 | 51 | 63 | 10 | 2 | S-band: 4 H-codes, 6 0-codes. X-band: 4 0-codes. No28(1354-152) & No62(1013+127) are outliers.
5 | Y | Y | Y | Y |  |  | W20065 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Replaced by a 'w' session.
6 | Y | Y | Y | Y | PT 1 minor deviation |  | N20066 | 35.2 | 44 | 57 | 11 | 2 | S-band: 1 G-code, 8 H-codes, 1 0-code. X-band:1 0-code. No28(2356+385) & No37(0442+389) are outliers.
7 | Y | Y | Y | Y | minor deviations both sites | Y | N20067 | 25.1 | 51 | 62 | 9 | 0 | Scans No02 & No03 are missing. No05(1144-379) has a 0-code on both bands. No09(0854-108), No21(0748+126), & No42(1145+268) have an H-code on S-band. No13(1125+366) & No51(1125+366) have an 0-code on S-band. No15(1059+282) & No49(1156+295) have a G-code on S-band. No50(1226+373) has a G-code on X-band.
8 | Y | Y | Y | Y | 1 minor deviation both sites | Y | N20068 | 25.7 | 56 | 61 | 5 | 0 | No08(0920+390) has an H-code on S-band. No19(0442+389) & No39(0442+389) have a 0-code on X-band. No29(1348+308) has a 0-code on both bands. No57(0454+844) has a G-code on X-band.
9 | Y | Y | Y | Y |  |  | W20069 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Replaced by a 'w' session.
10 | Y | Y | Y | Y | PT 2 minor deviations (RFI?) | Y | N20070 | 29.7 | 47 | 63 | 14 | 2 | Scans No02 & No03 are missing. No12(0920-397) has a 0-code on both bands. No14(0420-014), No15(0422+004), No22(0420+022), No23(0458-020), No37(0422+004), No43(0458-020), & No49(0743+259) have an H-code on S-band. No48(0729+259), No50(0743+277), & No62(0556+238) have a 0-code on S-band. No10(0805+410) has a G-code on S-band. No07(0800+618) & No20(0958+346) are outliers.
11 | Y | Y | Y | Y | PT 2 minor deviations (RFI?) |  | N20071 | 33.7 | 52 | 61 | 9 | 0 | No03(0332+078), No09(1015+057), No24(0332+078), No25(0420+022), No26(0805+410), No31(0420-014), No44(0436-129), & No52(0420-014) have an H-code on S-band. No55(1357+769) has a 0-code on S-band.
12 | Y | Y | Y | Y |  |  | W20072 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Replaced by a 'w' session.
13 | Y | Y | Y | Y |  |  | N20073 | 35.3 | 46 | 59 | 12 | 1 | No03(1357+769), No08(1015+057), No32(0436-129), No46(0524+034), No53(0723+219), & No55(1357+769) have a 0-code on S-band. No15(0805+410), No29(0606-223), No33(0420-014), No37(0420+022), No44(0422+004), & No45(0458-020) have an H-code on S-band. No18(0958+436) is an outlier.
14 | Y | Y | Y | Y |  | Y | N20074 | 30.6 | 43 | 64 | 20 | 1 | S-band: 6 0-codes, 3 G-codes, 10 H-codes. X-band: 3 0-codes, 2 G-codes. Some overlap. No36(1125+366) is an outlier.
15 | Y | Y | Y | Y | PT 1 minor deviation |  | N20075 | 34.5 | 50 | 61 | 11 | 0 | S-band: 1 0-codes, 1 G-codes, 7 H-codes. X-band: 2 G-codes. No overlap. Used 2nd order clock polynomial.
16 | Y | Y | Y | Y |  |  | W20076 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Replaced by a 'w' session.
17 | Y | Y | Y | Y | MK rain/snow |  | N20077 | 29.3 | 53 | 64 | 9 | 2 | No05(0430+289) has a 0-code on both bands. No14(0958+346), No25(0430+289), & No61(0958+346) have a 0-code on X-band. No15(0920+390) & No36(0648-165) have an H-code on S-band. No42(1015+057), No46(1056+212), & No57(0536+145) have a 0-code on S-band. No50(0920-397) & No64(1125+366) are outliers.
18 | Y | Y | Y | Y | 1 minor deviation both |  | N20078 | 56.1 | 43 | 56 | 13 | 0 | S-band: 5 0-codes, 7 H-codes. X-band: 3 0-codes. Some overlap.
19 | Y | Y | Y | Y | PT rain |  | N20079 | 42.9 | 52 | 63 | 11 | 0 | S-band: 5 0-codes, 6 H-codes. X-band: 2 0-codes. Full overlap.
20 | Y | Y | Y | Y | PT 1 minor deviation |  | N20080 | 38.8 | 55 | 64 | 9 | 0 | S-band: 3 0-codes, 6 H-codes.
21 | Y | Y | Y | Y | both sites minor deviations | Y | N20081 | 25.4 | 49 | 62 | 11 | 2 | Scans No02, 05, & 48 are missing. S-band: 2 0-codes, 1 G-code, 6 H-codes. X-band: 1 0-code. Full overlap.
22 | Y | Y | Y | Y | both sites minor deviations | Y | N20082 | 27.3 | 45 | 61 | 14 | 2 | No42(0537-286) is missing from correlation. S-band: 7 0-codes, 1 G-code, 6 H-codes. X-band: 1 0-code, 2 G-codes. Some overlap. No09(0743+259) & No15(0434-188) are outliers.
23 | Y | Y | Y | Y | PT minor deviations (RFI?) | Y | N20083 | 31 | 45 | 57 | 12 | 0 | S-band: 7 0-codes, 1 G-code, 4 H-codes. X-band: 2 0-codes. Full overlap.
24 | Y | Y | Y | Y |  | Y | N20084 | 21.9 | 58 | 65 | 7 | 0 | S-band: 3 0-codes, 2 G-codes, 2 H-codes. X-band: 1 0-code. Full overlap.
25 | Y | Y | Y | Y | 2 minor deviations both | Y | N20085 | 37.4 | 54 | 65 | 10 | 1 | S-band: 4 0-codes, 1 G-codes, 4 H-codes. X-band: 1 0-code, 1 G-code. Some overlap. No23(1125+366) is an outlier.
26 | Y | Y | Y | Y | 1 minor deviation both |  | N20086 | 23.4 | 50 | 63 | 13 | 0 | S-band: 5 0-codes, 1 G-codes, 6 H-codes. X-band: 1 G-code. No overlap.
27 | Y | Y | Y | Y |  | Y | N20087 | 35.9 | 41 | 61 | 19 | 1 | S-band: 8 0-codes, 4 G-codes, 7 H-codes. X-band: 3 0-codes, 1 G-code. Full overlap. No08(0958+346) is an outlier.
28 | Y | Y | Y | Y | PT 1 minor deviation |  | N20088 | 30 | 49 | 64 | 15 | 0 | S-band: 2 0-codes, 13 H-codes.
29 | Y | Y | Y | Y | minor deviations both |  | N20089 | 22.7 | 49 | 64 | 15 | 0 | S-band: 3 0-codes, 1 G-codes, 10 H-codes. X-band: 1 0-code, 1 G-code. Some overlap.
30 | Y | Y | Y | Y | PT bad, will redo | Y | N20090 | 34.9 | 55 | 64 | 8 | 1 | S-band: 2 0-codes, 2 G-codes, 4 H-codes. No59(0430+289) is an outlier.
30 | Y | Y | Y | Y | PT still bad, will redo | Y | N20090B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Used original session.
30 | LA | LA | Y | Y |  | Y | N20090C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Used original session.
31 | Y | Y | Y | Y | minor deviations both | Y | N20091 | 29.7 | 51 | 61 | 10 | 0 | S-band: 2 0-codes, 1 G-codes, 6 H-codes. X-band: 4 0-codes. Some overlap.
Y= Yes
N= No
I= Incomplete, not yet copied