## Sheet1
|  | USNO Status Report |  | March 1 to March 31, 2021
| Station: | Pietown, NM | Mauna Kea, HI |  | St Croix, VI
Date | Observed | Data Available | Observed | Data Available | Observed | Data Available | Notes | Interrupt? |  | rms (ps) | # pts | Total Scans | Deselected | Outliers | USNO Comments
1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21060 | 74.7 | 100 | 162 | 62 | 0 | Large number of 0-codes.
2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21061 | 69.6 | 141 | 171 | 29 | 1 | Large number of missing observations.
3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21062 | 49.7 | 147 | 168 | 21 | 0 | -
4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21063 | 57 | 159 | 171 | 12 | 0 | -
5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21064 | 58.1 | 117 | 141 | 23 | 1 | -
6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21065 | 43.3 | 140 | 165 | 25 | 0 | 2 scans (065-1830b & 065-1831) missing on SC, accounting for 4 observations.
7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21066 | 36.3 | 114 | 162 | 23 | 25 | Clock break on SC at 1900, and clock variations causing outliers.
8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | MK heavy rain |  | N21067 | 67.1 | 129 | 156 | 27 | 0 | Clock break on SC at 1741.
9 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21068 | 41.6 | 34 | 162 | 128 | 0 | No fringes from MK, accounting for 108 obs. Only data on PtSc. SC missing 4 scans. So only 34/50 good obs on PtSc.
10 | N | N | HN | Y | OV | N | SC and MK unavailable, OV bad |  | N21069 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No database released.
11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21070 | 70.7 | 120 | 165 | 44 | 1 | Larger number of 0-codes.
12 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21071 | 57.7 | 39 | 51 | 12 | 0 | Mk was parked.
13 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21072 | 62.6 | 144 | 162 | 17 | 1 | Added a baseline clock offset to PtSc. Likely not included in OPA run.
14 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21073 | 70.3 | 151 | 165 | 14 | 0 | Missing scan 073-1832 on Mk.
15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21074 | 56.1 | 143 | 156 | 13 | 0 | Cable cal was static on all stations prior to 074-2006 UTC. Turned off the cable calibration.
16 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21075 | 66.1 | 136 | 168 | 32 | 0 | A few small outages at SC led to elevated number of 0-codes in those timeframes.
17 | N | N | Y | Y | Y | Y | PT cryo work being done |  | N21076 | 46.2 | 46 | 159 | 113 | 0 | PT did not observe, resulting in 106 observations lost.
18 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21077 | 34.7 | 143 | 156 | 13 | 0 | Clock break applied on PT.
19 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21078 | 56.9 | 133 | 144 | 11 | 0 | -
20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21079 | 50.6 | 126 | 156 | 30 | 0 | MK missing scans (079-1830a & 079-1830b) and SC missing scans (079-1911 & 079-1912), accounting for 8 observations.
21 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21080 | 81.7 | 113 | 156 | 41 | 2 | 21 observations missing.
22 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21081 | 66 | 119 | 147 | 28 | 0 | PT missing 2 scans (081-1954 & 081-1955), accounting for 4 observations.
23 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21082 | 44.4 | 136 | 159 | 21 | 2 | -
24 | Y | Y | Y | Y | N | N | SC ACU problems | Y | N21083 | 34.3 | 66 | 156 | 90 | 0 | SC only had good data for the first 4 and final 6 scans, with the missing scans accounting for 84 missed observations.
25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21084 | 54.3 | 149 | 168 | 19 | 0 | -
26 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21085 | 60.8 | 141 | 156 | 15 | 0 | -
27 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21086 | 56.3 | 143 | 165 | 21 | 1 | MK missing scans 086-1827 & 086-1828, accounting for 4 observations.
28 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | unable to check fringes | Y | N21087 | 44.5 | 143 | 156 | 13 | 0 | -
29 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | MK weak fringes |  | N21088 | 39.7 | 68 | 147 | 77 | 2 | Numerous 0-codes on MK, particularly at the start of the session.
30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | N21089 | 56.8 | 124 | 144 | 19 | 1 | SC missing scans 089-1911 & 089-1912, accounting for 4 observations.
31 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N21090 | 32.4 | 107 | 153 | 46 | 0 | SC missing scan 090-1841. Scans 090-1833, 090-1835, 090-1840, & 090-1829 are missing on all stations. Combined, these account for the 14 missing observations.
Y= Yes, on Xcube
N= No
I= Incomplete, not yet available
C=Yes, copied onto external hard drive