## Sheet1
|  | USNO Status Report |  | May 01 to May 31 2014
| Station: | Pietown, NM | Mauna Kea, HI
Date | Observed | Data Transferred | Observed | Data transferred | Notes
1 | Y | Y | Y | Y |  | n4121
2 | Y | Y | Y | Y |  | n4122
3 | Y | Y | Y | Y |  | n4123
4 | Y | Y | Y | Y |  | n4124
5 | Y | Y | Y | Y | PT last couple scans failed | n4125
5 | Y | Y | Y | Y | redo for above | n4125b
6 | Y | Y | Y | Y |  | n4126
7 | Y | Y | Y | Y | 1 minor deviation for both | n4127
8 | Y | Y | Y | Y |  | n4128
9 | Y | Y | Y | Y |  | n4129
10 | Y | Y | Y | Y |  | n4130
11 | Y | Y | Y | Y |  | n4131
12 | Y | Y | Y | Y |  | n4132
13 | Y | Y | Y | Y | 4 scans not copied; 3 deviations PT, 1 MK | n4133
14 | Y | Y | Y | Y |  | n4134
15 | Y | Y | Y | Y |  | n4135
16 | Y | Y | Y | Y |  | n4136
17 | Y | Y | Y | Y | no email sent? | n4137
17 | LA | Y | Y | Y | test of LA external drive | n4137a
17 | Y | Y | SC | Y | test of MK ext drive; PT ~10m timing issue | n4137b
17 | LA | Y | SC | Y | test of both external drives | n4137c
18 | Y | Y | Y | Y | 1 minor deviation both sites | n4138
19 | Y | Y | Y | Y |  | n4139
20 | Y | Y | Y | Y |  | n4140
21 | Y | Y | Y | Y |  | n4141
22 | Y | Y | Y | Y | lost first 7 min. at both sites | n4142
23 | Y | N | Y | Y | PT switches did not set up correctly | n4143
23 | Y | Y | Y | Y |  | n4143b
24 | Y | N | Y | N | operator error, recorded to wrong Mark5c | n4144
24 | Y | Y | Y | Y |  | n4144b
25 | Y | Y | Y | Y | MK DBE problems, probably bad | n4145
25 | Y | N | Y | Y | PT ACU problems, MK DBE still bad? | n4145b
26 | Y | Y | Y | Y | only 27 scans? 1 minor deviation both sites | n4146
27 | Y | Y | Y | Y |  | n4147
28 | Y | Y | Y | Y |  | n4148
29 | Y | Y | Y | Y |  | n4149
30 | Y | Y | Y | Y | 1 minor deviation both sites | n4150
31 | Y | Y | Y | Y | 1 minor deviation at PT | n4151
Y= Yes
N= No
I= Incomplete, not yet copied